Bioinformatika III
Trimačių struktūrų analizė ir spėjimas
Eksperimentiniai struktūrų nustatymo metodai
Saulius Gražulis
2024 m.

---
Struktūrinės informacijos gavimo būdai
- BMR (NMR)
- Rentgeno kristalografija (X-ray crystallography)
- CryoEM (Cryo Electron microscopy, multiple particle analysis, electron tomography)
- EM (Electron microscopy, negative staining)
- Sklaidymas mažais kampais (SAXS/SANS – Small Angle X-ray/Neutron Scattering)
- EXAFS, XANES
- ...

---
CryoEM
Paveiksliukas iš: (Murata & Wolf, 2018) CC BY

---
SPA & CryoET
SPA (Single Particle Analysis)
ET (Electron Tomography)
Paveiksliukas iš: (Murata & Wolf, 2018) CC BY

---
CryoEM elektronų tankis
Paveiksliukas iš: (Murata & Wolf, 2018) CC BY

---
Difraktometras ir eksperimento eiga
Cu, Mo, Au, ...

C

Pb
e-
Be
 ≃ 1Å

---
Rentgeno spindulių šaltiniai
Sinchrotronai
Rentgeno vamzdeliai
N

Cu, Mo, Au, ...
S
e+

e-
Be

---
Goniometras

---
Tipiškas difrakcijos vaizdas

Pb

---
Kristalai – (betriukšmiai?) signalo stiprintuvai
Pagrindinės kristalo savybės:
periodiškumas
diskretiškumas
a
b

---
Atspindžių savybės
Kiekvienas atspindys turi savo amplitudę (el. lauko amplitudė) ir fazę (el.-m. bangos vėlavimas, plg. su kitais atspindžiais) (amplitude, phase).
Abu šie dydžiai priklauso nuo struktūrinio faktoriaus (structure factor).

---
Atspindžių savybės (2)
Atspindžių geometrinis išsidėstymas priklauso nuo kristalo gardelės parametrų ir nepriklauso nuo elementarios gardelės turinio.
Atspindžių intensyvumai (ir fazės) priklauso nuo gardelės turinio.

---
Duomenų rinkinys
Kristalą sukant, vieni atspindžiai išnyksta, kiti atsiranda. Norint surinkti visą informaciją apie kristalo turinį, reikia apsukti jį taip, kad „pamatytume“ visus galimus atspindžius, maksimum – 360°.

---
Duomenų rinkinio savybės
- Skiriamoji geba
- Pilnumas
- Kartotinumas
- Triukšmo lygis (Rmerge, I/I)

---
Difrakcijos uždavinio sprendinys – ne vienintelis!
Pavyzdys:
m
Atspindėta struktūra turi identišką difrakcijos vaizdą (jei nėra anomalaus sklaidymo...)

---
Elektronų tankis – o kas toliau?

---
Rankinis modelio konstravimas

---
Automatiniai modelio konstravimo įrankiai

---
Papildoma informacija modelio konstravimui
- Molekulių skaičius asimetriniame vienete
- Baltymo dydis ir seka
- Individualių a.r. struktūros ;-)
- Kristalinimo tirpalų sudėtis (jonai, mažos molekulės) ir sudedamųjų dalių struktūros/savybės

---
Struktūrų patikslinimas
- Mažiausių kvadratų metodas
- Didžiausio tikėtinumo (maximum likelihood) metodai
- Bajeso statistika (Bayesian statistics)

---
Patikslinimo kriterijai
Kristalografinis R-faktorius:
R_{cryst} = SUM_{h k l} \lline F^{obs}_{hkl} - F^{calc}_{hkl} \rline / SUM_{h k l} \lline F^{obs}_{hkl} \rline
R-free:
~10% (test set)
R_{free} = SUM_{h k l %element Test set} ...
hkl
~90% (working set)
R_{cryst} = SUM_{h k l %element Working set} ...

---
Patikslinimo parametrai
- Atomų koordinatės
- Temperatūriniai (B) faktoriai
- Atomų pozicijų užimtumai
Svarbu:
Parametrų/matavimų skaičiaus santykis

---
Struktūros kokybės rodikliai
- Skiriamoji geba (Å)
- R faktorius (R-factor), Rcryst
- „Laisvasis“ R faktorius, Rfree
- Rfree - Rcryst, Rcryst/Rfree
- Rcryst ir Rfree išoriniame atspindžių sluoksnyje
- Vidutinė jungčių ilgių ir kampų paklaida

---
Nebaltyminės molekulės baltymo struktūroje
- Tirpiklio (vandens) molekulės
- Jonai
- Ligandai, kofaktoriai
- Modifikuotos amino rūgštys ar DNR bazės

---
Chaoso liudininkai
- Nuliniai užimtumai
- Milžiniški B-faktoriai
- Liekanos be šoninių grandinių

---
Resursai tinkle
Protein Data Bank (PDB)
http://www.rcsb.org/pdb/
Macromolecular Structure Database http://www.ebi.ac.uk/msd/
International Union of Crystallography http://www.iucr.org/
Crystallography Open Database (COD) http://www.crystallography.net/